## 耗材谈判报名表汇总
各潜在供应商：我院根据临床科室申请，近期拟引进如下医用耗材及检验试剂品种，请有符合下表内产品（满足临床需求的类似产品均可）的供应商报名（可报名一个或若干个品种，不要改变表格顺序）参加价格谈判，标内产品优先考虑，标外耗材需在中标编码内填写ID号。注：因各厂家产品注册名称可能存在一定差异，谈判目录内产品名称不作唯一要求，备注要求须满足，规格仅作参考，满足临床需求的类似产品均可报名参加。请将报名表发送至zjsysbk@163.com。报名截止时间2024年4月2日17:00止，谈判时间另行电话通知，谈判时需提供相应授权。
序号 | 申请科室 | 产品目录 | 产品名称 | 规格型号 | 注册证 | 生产厂家 | 报价（中标价） | 中标编码 | 27位国家码 | 配送商 | 联系电话 | 联系人 | 备注
1 | 检验科 | TAT凝血酶-抗凝血酶Ⅲ | [10 empty] | 血栓四项联合检测
TM血栓调节蛋白
PIC纤溶酶-a2 纤溶酶抑制剂复合物
t-PAI.C 组织纤溶酶原激活物一纤溶酶原激活物抑制剂一1复合物
2 | 检验科 | A群轮状病毒/腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金免疫层析法） | [10 empty] | 适用于爱威-562粪便分析仪
3 | 输血科 | Rh血型抗原检测卡（单克隆抗体）
4 | 儿科 | 肺炎支原体IgM 抗体、肺炎衣原体 IgM 抗体、呼吸道合胞病毒 IgM 抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体联合检测试剂盒(胶体金法) | [10 empty] | 适用于儿科、呼吸内科和门诊患者的疑似呼吸道病原体感染，发热门诊的烈性传染病病原体感染的排查。
5 | ICU | 曲霉菌属、新型隐球菌及耶氏肺孢子菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
6 | ICU | 肺炎克雷伯菌/铜绿假单胞菌/鲍曼不动杆菌核酸检测试剂盒（PCR荧光探针法）
7 | 消化科 | 幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒 | [10 empty] | 采用量子点荧光法，试剂常温保存，可单人份检测，可快速对HP感染病例进行诊断、分类。
8 | 消化科 | 一次性使用黏膜切开刀 | [10 empty] | 用于在消化道内利用高频电流切开组织，安全绝缘，保护基层，高效凝血，切割顺畅。
9 | 生殖医学中心 | 胚胎移植液
10 | 生殖医学中心 | 精子冻存液
11 | 功能科 | 一次性使用心电电极 | [10 empty] | 可适用于无创血流动力检测系统，能精确快速检测出相关血流动力参数。
12 | 手术室 | 免洗外科手消毒液 | [10 empty] | 含有1% CHG (葡萄糖酸洗必泰)+ 61%酒精，酒精具有快速杀菌作用，同时起到免水冲洗的效果；葡萄糖酸洗必泰持久残留活性，有效杀菌效果可以达到6小时。
13 | 体检中心 | 脂联素 | [10 empty] | 发光法
14 | 护理（十三病区） | 经外周穿刺中线导管 | [10 empty] | 产品置入患者血管系统，用于短期使用（＜30天）以静脉采血注射或输液。适用于高压注射，可耐受最大输注压力325psi。
15 | 妇科 | 一次性球囊子宫支架 | [10 empty] | 适用于因宫腔粘连导致不孕患者，行宫腔镜下粘连松解手术术后放入宫腔内，形成屏障，减少子宫出血及粘连。
16 | 妇科 | 一次性使用子宫颈活体取样钳
17 | 神经内科 | 超声治疗固定贴
18 | 普外科 | 几丁质手术冲洗液 | [10 empty] | 三类医疗器械注册证，规格为50ml及100ml/瓶
19 | 骨科 | 富血小板血浆制备器 | [10 empty] | 用血量15ml以内，一次离心，不含抗凝剂。
20 | 骨科 | 驱血套环固定器
21 | 骨科 | β-胶原特殊序列测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
22 | 骨科 | 总1型胶原氨基酸延长肽测定试剂盒(化学发光免疫分析法)
23 | 肿瘤科 | 一次性使用留置引流导管包 | [10 empty] | 适用于胸水，腹水，囊肿，囊液的引流。
24 | 皮肤科 | 一次性使用防水敷料 | [10 empty] | 用于小切口、擦伤、割伤、术后创伤，渗液水平低到中等的急性伤口贴敷和护理。规格为6.5cm*5cm/9.5cm*8.5cm
25 | 医学美容中心 | 化学换肤术护理包 | [10 empty] | 用于配合科室开展化学换肤术使用，主要用于治疗痤疮。
26 | 急诊科 | 血气分析试剂（卡/包/盒） | [10 empty] | 1、检测项目要求：酸碱度（pH）、二氧化碳分压（PCO2）、氧分压（PO2）、钠离子（Na+）、钾离子（K+）、钙离子（Ca++）、氯离子（Cl-）、葡萄糖（Glucose）、乳酸（Lactate）、总血红蛋白（tHb）、胆红素（nBili）、氧合血红蛋白（FO2Hb）、碳氧血红蛋白（FCOHb）、高铁血红蛋白（MetHb）、脱氧血红蛋白（HHb）的测定。 2、测试卡上机使用时间要求：上机后效期≥30天。 3、测试卡最小包装≤100测试。