## Sheet1 (2)
镇江市第四人民医院医疗设备配套UPS清单
序号 | 使用部门 | 供电设备 | 厂家 | 型号 | 功率 | 出厂编号 | 出厂日期 | 电池组 | 满载延时
1 | 检验科 | 全自动生化仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 3C10KS | 9000W | 181122-57730046 | 2018.11.12 | 16块 12V/24AH | 30分钟
2 | 检验科 | 特检化学发光 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 6KS | 5400W | 140515-36400010 | 2014.05.15 | 16块 12V/17AH | 30分钟
3 | 检验科 | 特检化学发光 | 施耐德APC | BACK-UPS Pro1500 | 980W |  |  | 内置 | 7分钟
4 | 检验科 | 培养箱 | 施耐德APC | SUA1500ICH | 980W |  | 2012.01 | 内置 | 7分钟
5 | 检验科 | 急诊血凝仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 3K | 2400W | 17608-80780079 | 2017.06.08 | 内置 | 4.5分钟
6 | 检验科 | 急诊血球仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 1KS | 800W |  | 2015.08.07 | 3块 12V/17AH | 30分钟
7 | 检验科 | 干式生化 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 2KS | 1600W |  | 2015.06.05 | 6块 12V/17AH | 30分钟
8 | 检验科 | 培养箱 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 2KS | 1600W |  | 2015.07.22 | 6块 12V/17AH | 30分钟
9 | 检验科 | 特检化学发光 | 深圳市英威腾电源有限公司 | HT1106XL | 6000W |  | 2018.04 | 16块 12V/24AH | 30分钟
10 | 检验科 | 特检化学发光 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 6KS | 5400W |  | 2014.06.20 | 16块 12V/17AH | 30分钟
11 | 产前诊断 | 倒置显微镜 | 施耐德APC | SMT2200ICH | 1980W |  | 2015.09.24 | 内置 | 11分钟
12 | 产前诊断 | 全自动分辨仪 | 施耐德APC | SURT2000UXICH | 1480W |  | 2016.06 | 4块 12V/65AH | 60分钟
13 | 产前诊断 | 半自动分辨仪 | 施耐德APC | SURT1000XLICH | 700W |  | 2014.04 | 内置 | 7分钟
14 | 精准实验室 | 串联质谱 | 施耐德APC | SURT6000XLICH | 4200W |  | 2016 | 16块 12V/24AH | 30分钟
15 | 精准实验室 | 测序仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 3KS | 2400W |  | 2015.09.28 | 8块 12V/100AH | 30分钟
16 | 检验科 | 门诊血球仪 | 深圳市英威腾电源有限公司 | HT1106XL | 6000W |  | 2018.05.10 | 16块 12V/24AH | 30分钟
17 | 容灾机房 |  | 施耐德APC | SRC10000VX1CH | 8000W |  | 2013.12.12 | 20块12V/100AH
18 | 容灾机房 |  | 施耐德APC | SRC10000VX1CH | 8000W |  | 2013.12.12 | 20块12V/100AH
19 | 微机中心 | 三进单出380V | 施耐德APC | MGE Galaxy 350C |  |  | 2013 | 32块12V/100AH
20 | 微机中心 | 三进单出380V | EAST易事特 | EA9020H | 20KVA |  | 2015 | 20块12V/100AH
21 | 内儿大楼二楼机房 | 儿童医院智能化工程 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE C10KS | 9000W |  | 2016.1 | 16块12V/100AH
22 | 生殖中心 净化机房 | 三进单出380V | 中川电气科技有限公司 | ESP-30KW | 30KW |  | 2013.5 | 27块12V/65AH | 电池组正准备更新

## 维保验收
镇江市第四人民医院UPS清单
序号 | 使用部门 | 供电设备 | 厂家 | 型号 | 功率 | 出厂编号 | 出厂日期 | 电池组 | 运行状态 | 备注
1 | 生殖中心 净化机房 | 三进单出380V | 中川电气科技 | ESP-30KW | 30KW | / | 2019.9换电池 | 27块12V/65AH
2 | 产前诊断3楼 | 倒置显微镜 | 施耐德APC | SMT2200ICH | 1980W | AS1509240386 | 2015.09.24 | 内置
3 | 产前诊断3楼 | 全自动分辨仪 | 施耐德APC | SURT2000UXICH | 1480W | US1623003651 | 2016.06 | 4块 12V/65AH
4 | 产前诊断3楼 | 半自动分辨仪 | 施耐德APC | SURT1000XLICH | 700W | US1414102103 | 2014.04 | 内置
5 | 产前诊断3楼 | 串联质谱 | 施耐德APC | SURT6000XLICH | 4200W | / | 2016 | 16块 12V/24AH
6 | 产前诊断2楼 | 测序仪 | 山特电子（深圳） | CASTLE 3KS | 2400W | 150928-97900077 | 2015.09.28 | 8块 12V/100AH
7 | 病房检验317 | 全自动生化仪 | 山特电子（深圳） | CASTLE 3C10KS | 9000W | 181122-57730046 | 2018.11.12 | 16块 12V/24AH
8 | 病房检验317 | 糖化血红蛋白 | 山特电子（深圳） | MT500 | 500w | 191112-71760218 | 2019.11.12 | 内置
9 | 病房检验317 | 特定蛋白分析系统 | 山特电子（深圳） | CASTLE 3KS | 3KVA | 190928-70150069 | 2019.9.28 | 内置
10 | 病房检验317 | 工作站 | 施耐德APC | APC3500 | 620VA | 5S19137778940 | 2019.1.3 | 内置
11 | 病房检验305 | 细菌鉴定及药敏系统 | 山特电子（深圳） | CASTLE 2KS | 2KVA | 200528ZH201720017 | 2020.5.28 | 8块 12V/17AH
12 | 病房检验305 | 血培养仪 | 山特电子（深圳） | CASTLE 2KS | 1600W | 150722-71610142 | 2015.07.22 | 6块 12V/17AH
13 | 病房检验302 | 免疫化学发光 | 山特电子（深圳） | CASTLE 6KS | 5400W | 140620-39260039 | 2014.06.20 | 16块 12V/17AH
14 | 特检机房1室 | 特检化学发光 | 深圳市英威腾 | HT1106XL | 6000W | 101184000201 | 2018.04 | 16块 12V/24AH
15 | 特检机房1室 | 特检化学发光 | 深圳科士达科技 | YDC9106H | 6000W | 110015008887392600130 | 2020.2.28 | 16块 12V/17AH
16 | 特检机房2室 | 化学发光 | 山特电子（深圳） | CASTLE 3K（6G) | 2400w | D443-A7864260028 | 无 | 内置
17 | 特检机房2室 | 化学发光 | 山特电子（深圳） | CASTLE 3KS | 3KVA | 191201-08180138 | 2019.12.1 | 8块 12V/17AH
18 | 特检PCR室 | 化学发光（新冠） | 佛山艾默生伊顿 | C3K | 3KVA | ZD86202010090017 | 2021.6.7 | 内置
19 | 急诊检验科 | 急诊血凝仪 | 山特电子（深圳） | CASTLE 3K | 2400W | 170608-80780079 | 2017.06.08 | 内置
20 | 急诊检验科 | 急诊血球仪 | 山特电子（深圳） | CASTLE 1KS | 800W | 150807-93340075 | 2015.08.07 | 3块 12V/17AH
21 | 急诊检验科 | 干式生化 | 深圳滨力 | CASTLE 6KS | 6000W | 6K20200520004 | 2020.05 | 内置
22 | 门诊检验科 | 门诊血球仪 | 深圳市英威腾 | HT1106XL | 6000W | 101181007435 | 2018.05.10 | 16块 12V/24AH
23 | 眼科 | 准分子激光 | 山特电子（深圳） | C6K | 6000W | / | 2020.1.8 | 内置
24 | 配电房 | 直流屏 | 珠海泰坦科技 | TEP-M10/220 | / | SY02040011 | 2019.5换电池 | 18块12V/100AH
25 | 信息机房 | 服务器 | 广东易事特 | EA9010H | 10KW | 900102011166035 | 2020.11.16 | 16块 12V/100AH
26 | 信息机房 | 服务器 | 广东易事特 | EA9010H | 10KW | 900102009130072 | 2020.9.13 | 16块 12V/100AH
27 | 内儿大楼二楼机房 | 儿童医院智能化工程 | 山特电子（深圳） | CASTLE C10KS | 9000W | 151113-58420004 | 2016.1 | 16块12V/100AH
28 | 微机中心 | 服务器 | 施耐德APC | APC3500 | 30KW | us1419104239 | 2020.11换电池 | 24块 12V/100AH
29 | 微机中心 | 服务器 | 广东易事特 | EA9020H | 20KW | 900201511270032 | 2020.11换电池 | 15块 12V/100AH

## Sheet1 (3)
镇江市第四人民医院设备配套UPS清单
序号 | 使用部门 | 供电设备 | 生产厂家 | 型号 | 出厂日期 | 电池组
1 | 检验科 | 全自动生化仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 3C10KS | 2018.11.12 | 16块 12V/24AH
2 | 检验科 | 特检化学发光 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 6KS | 2014.05.15 | 16块 12V/17AH
3 | 检验科 | 特检化学发光 | 施耐德APC | BACK-UPS Pro1500 |  | 内置
4 | 检验科 | 培养箱 | 施耐德APC | SUA1500ICH | 2012.01 | 内置
5 | 检验科 | 急诊血凝仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 3K | 2017.06.08 | 内置
6 | 检验科 | 急诊血球仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 1KS | 2015.08.07 | 3块 12V/17AH
7 | 检验科 | 干式生化 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 2KS | 2015.06.05 | 6块 12V/17AH
8 | 检验科 | 培养箱 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 2KS | 2015.07.22 | 6块 12V/17AH
9 | 检验科 | 特检化学发光 | 深圳市英威腾电源有限公司 | HT1106XL | 2018.04 | 16块 12V/24AH
10 | 检验科 | 特检化学发光 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 6KS | 2014.06.20 | 16块 12V/17AH
11 | 产前诊断 | 倒置显微镜 | 施耐德APC | SMT2200ICH | 2015.09.24 | 内置
12 | 产前诊断 | 全自动分辨仪 | 施耐德APC | SURT2000UXICH | 2016.06 | 4块 12V/65AH
13 | 产前诊断 | 半自动分辨仪 | 施耐德APC | SURT1000XLICH | 2014.04 | 内置
14 | 精准实验室 | 串联质谱 | 施耐德APC | SURT6000XLICH | 2016 | 16块 12V/24AH
15 | 精准实验室 | 测序仪 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE 3KS | 2015.09.28 | 8块 12V/100AH
16 | 检验科 | 门诊血球仪 | 深圳市英威腾电源有限公司 | HT1106XL | 2018.05.10 | 16块 12V/24AH
17 | 容灾机房 |  | 施耐德APC | SRC10000VX1CH | 2013.12.12 | 20块12V/100AH
18 | 容灾机房 |  | 施耐德APC | SRC10000VX1CH | 2013.12.12 | 20块12V/100AH
19 | 微机中心 | 三进单出380V | 施耐德APC | MGE Galaxy 350C | 2013 | 32块12V/100AH
20 | 微机中心 | 三进单出380V | EAST易事特 | EA9020H | 2015 | 20块12V/100AH
21 | 内儿大楼二楼机房 | 儿童医院智能化工程 | 山特电子（深圳）有限公司 | CASTLE C10KS | 2016.1 | 16块12V/100AH
22 | 生殖中心 净化机房 | 三进单出380V | 中川电气科技有限公司 | ESP-30KW | 2013.5 | 27块12V/65AH