附件：镇江市第四人民医院酒海街家属区室外排水沟改造报价清单

| 报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 混凝土构件拆除 | 1.拆除简易水泥地坪 2.拆除碎石垫层 3.挖掘机(斗容量1.0m3)挖碴装车 4.垃圾外运 | m2 | 12 |  |  |
| 2 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:1m以内 | m3 | 7.2 |  |  |
| 3 | 回填方 | 1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:土 3.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 | m3 | 5.57 |  |  |
| 4 | 垫层 | 1.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.05 |  |  |
| 5 | 砖检查井 | 建筑小区排水检查井(含井座井盖) | 座 | 1 |  |  |
| 6 | 复合管 | 排水管：双壁波纹管DN300 | m | 20 |  |  |
| 7 | 税金 |  | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |