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第一章  公开比价邀请
镇江市第四人民医院2026年4月万元以内医疗设备比价二采用公开比价方式，邀请符合资格条件的供应商投标。现将有关情况通知如下：
1.项目基本信息
（1）项目名称：镇江市第四人民医院2026年4月万元以内医疗设备比价二
（2）项目编号：ZJSYGKBJ-（2026)-第003号
（3）采购范围及要求：详细内容及要求见本比价文件第三章采购需求。
（4）采购预算：单项不超过万元。投标人报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。
（5）本次采购确定的成交供应商数量：每个项目1名，可兼中兼得。
2.合格供应商资格条件要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（3）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件及需要提供的证明材料：无。
3.比价文件的领取及报名
（1）公告有效期内在镇江市第四人民医院官网自行下载。
（2）比价报名截止时间：2026年5月4日北京时间17：00。逾期发送将作无效响应处理；
（3）报名方式：将《镇江市第四人民医院万元以内医疗设备报价单》（邮件名称格式为“项目名称+投标公司名称”）发送到指定邮箱，邮箱：zjsysbk@163.com。
注：（1）本套比价文件不收取任何费用。
（2）本项目采用资格后审方式；接受报名，不代表资格审核通过。
4.采购单位、采购方式及成交供应商数量
（1）采购单位：镇江市第四人民医院    
 联系人：王琪                联系电话：17705286680
（2）采购方式：公开比价方式
（3）成交供应商数量：每个项目1名，可兼中兼得。
5.保证金：本项目无需缴纳比价保证金。
6.采购人统一组织集中考察现场及答疑会：采购人不统一组织现场查勘或开标前答疑会，供应商可自行联系采购人查勘或答疑。
7.比价响应文件接收截止及开标时间和地点
（1）比价响应文件接收时间：2026年6月5日北京时间8：20，
（2）比价响应文件接收截止及开标时间：2024年6月5日北京时间8：30；逾期送达将作无效响应处理；
（3）比价响应文件接收及开、评标地点：镇江市第四人民医院行政楼105开标室；届时请符合要求的供应商代表1人出席响应会议。
8.本公告自公告之日起1个工作日, 在比价响应截止前，请关注镇江市第四人民医院网站有无变更公告。

镇江市第四人民医院
[bookmark: _GoBack]2026年6月1日

[bookmark: _Toc10649]第二章     供应商须知
1.适用法律、采购方式及采购当事人
1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律、规章和规定。
1.2 采购方式：本次采购采用公开比价方式。
1.3 "供应商"是指向比价组织方提交比价响应文件的供应商。
1.4 "采购人"是指采购单位，即：镇江市第四人民医院。
[bookmark: _Toc1706]2.比价文件组成
2.1《镇江市第四人民医院万元以内医疗设备报价单》（含详细配置清单，保修期等）。
[bookmark: _Toc15885]2.2 如有配套耗材的提供耗材名称、规格型号、省平台中标码，中标价，医用耗材国家码，耗材报价，收费编码等。《镇江市第四人民医院万元以内医疗设备配套耗材报价单》。
2.3设备参数、配置清单、常用配件清单及各项报价-含运费，安装，计量检测以及网络连接等所有费用。
2.4医疗器械注册证。
2.5生产企业营业执照、生产许可证等资质证书、生产企业授权书、法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）授权委托书。
2.6供应商营业执照、医疗器械经营许可证。
2.7产品彩页。
2.8近两年省内医院用户名单，销售合同复印件、中标通知书等。
3.比价文件的修改、变更
3.1采购人在比价文件要求提交比价响应文件截止时间前，有权决定延长比价截止时间和比价时间，并以电话或邮件形式告知。
[bookmark: _Toc7868]4.比价响应文件的密封和标记
4.1 供应商应将比价响应文件正本、副本密封提交。
4.2 密封的包装物应标记：
（1）按比价邀请中注明的地址送达规定地点；
（2）注明参加比价项目名称、比价响应文件编号；
（3）注明供应商的名称和地址。
4.3 未密封的比价响应文件，比价组织方将拒收。如果包装物未按以上要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的比价响应文件，采购人将拒收。
[bookmark: _Toc29642]5.比价响应文件的递交
[bookmark: _Hlt26954858][bookmark: _Hlt26954752][bookmark: _Hlt26670496][bookmark: _Hlt26954860]5.1 供应商必须在比价文件规定的截止时间前将比价响应文件送达指定的地点。采购人将拒收在截止时间后送达的任何比价响应文件。
[bookmark: _Toc11780]6. 比价过程的保密
6.1 采购人将采取必要措施，保证比价在严格保密的情况下进行。
6.2 任何单位和个人不得非法干预、影响比价办法的确定，以及评审过程和结果。
6.3 凡是与审查、澄清、评审和比较比价响应文件的有关资料等，均不向供应商及与比价无关的其他人员透露。
7.成交
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]7.1确定成交单位
（1）比价小组审核比价响应文件，满足比价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开比价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
（2）满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
（3）满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场采用议价谈判的方式，确定中标单位。
（4）若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
一、提供虚假材料谋取成交的；
二、与评审专家、采购人、其他供应商恶意串通的；
三、向评审专家、采购人行贿或者提供其他不正当利益的；
四、恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
五、不满足本比价文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被比价小组发现的；
六、成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或者未按照比价文件确定的事项签订采购合同；
七、将采购合同转包；
八、法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
7.2质疑处理
（1）比价供应商认为比价文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑(在质疑有效期内，质疑必须一次性提出)。上述应知其权益受到损害之日，是指：
一、对可以质疑的比价文件提出质疑的，为收到比价文件之日或者比价文件公告期限届满之日；
二、对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
三、对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
（2）质疑必须由比价供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
（3）未参加比价采购活动的供应商或在比价采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
（4）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加比价供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
（5）供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
8.解释权
8.1除相关法律、法规规定外，本比价文件的解释权归采购人所有。


第3章 采购需求
一、参数要求：
	序号
	项目名称
	参数要求

	1
	直接检眼镜
	1、 光阑调节≥5种；
2、 卤钨灯泡；
3、 可充电。



二、商务要求：
1、装机服务要求：签订合同后30天内负责将设备送至我院指定地点，并承担相应的运输费用，设备到达后并进行工程师上门进行安装、调试和用户培训；承担与我院现有心电网络系统联机费用。
2、售后服务响应情况：接到故障报修后立即响应，24小时内到达现场。
3、培训要求：
（1）设备在安装调试合格后，即有专业培训人员对设备操作人员（1-3名）进行现场培训。培训内容：投标设备原理介绍；设备操作、保养及维护；使操作医生达到独立使用、熟练操作设备。
（2）免费提供完整的技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养手册、安装手册、产品合格证等。如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
三、服务要求：
质保三年。
四、项目工期和交货地点
1、项目工期：30日完成供货安装验收。
2、交货地点：医院指定机房。
七、付款方式
1、所有货物安装调试完毕经采购人验收合格后，一年内采购人一次性支付100%合同款。


第五章  比价采购方式
1.比价办法：
1.1满足比价文件实质性要求的单位数量达3家及以上的，公开比价采购，由最低报价的投标单位中标。若最低报价的投标单位有两家及以上，则现场采用二次报价方式，确定中标单位。
1.2满足比价文件实质性要求的单位数量仅有2家的，则现场转变采购方式，采用竞争性谈判的采购方式，确定中标单位。
1.3满足比价文件实质性要求的单位数量仅有1家的，则现场采用议价谈判的方式，确定中标单位。
1.4本次比价价格一年内有效，如有特殊情况采购人将另行采购。
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	镇江市第四人民医院万元以内医疗设备报价单

	公司名称（加盖公章）：                                                      

	联系人及联系方式：                                                      

	序号
	设备名称
	品牌、产地
	规格、型号
	报价
	保修期
	承诺及其他优惠

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  请将表格填写完善并加盖单位公章后以PDF格式发送至邮箱ZJSYSBK@163.com








	镇江市第四人民医院万元以内医疗设备配套耗材报价单

	公司名称（加盖公章）：                                                      

	联系人及联系方式：                                                      

	序号
	配套耗材名称
	品牌
	生产厂家
	规格、型号
	中标代码
	27位国家码
	中标价/元
	其他优惠

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  请将表格填写完善并加盖单位公章后以PDF格式发送至邮箱ZJSYSBK@163.com





镇江市第四人民医院设备招标

最终报价单


项目名称：                            

供应商名称：                          

最终报价：                             
(本次报价为最终报价，包括标书中配置清单的所有内容及承诺。)
承诺：




法人代表或谈判授权代表签字：                     



                             年     月      日


