## Sheet1
小儿外科3mm腹腔镜器械一批
序号 | 产品参数 | 数量 | 用途
1 | 持针器，钳口左弯，直手柄，带可自动分离锁齿，尺寸3mm，工作部分长度 300mm | 1 | 夹持缝针，进行组织缝合和缝线打结
2 | 双向开关，与冲洗吸引管配合使用 | 1 | 吸引腹腔镜、盆腔内冲洗液和组织渗血等
3 | 冲洗吸引管，尺寸3mm，工作部分长度 300mm，用于吸引和灌流 | 1 | 引流出负压吸引的组织液、血液等
4 | 电凝电极，L形，带电凝连接头，尺寸3mm，长300mm | 1 | 用于凝血和分离组织、粘膜等
5 | 穿刺器，带圆锥形头，带LUER锁用于进气，尺寸4mm，工作部分长度50mm，配合 3mm 器械使用 | 3 | 在手术开始时，提供腔镜和器械进入腹腔、盆腔的手术操作通道
6 | 抓钳，可旋转，直径3mm，长度30cm，双动钳夹，所带LUER结构适配器方便清洗，包括：无棘齿手柄，插件外管 | 1 | 用于抓持组织和游离血管、神经、筋膜和钝性分离组织、抓持纱布等
7 | 剪刀，可旋转，直径3mm，长度30cm，弯曲刀刃，双动钳夹，所带LUER结构适配器方便清洗，包括：无棘齿手柄，型带插件外管 | 1 | 用于剪断结扎后的血管，剪断打结后的缝线等
8 | 抓钳，带无损伤细齿，可旋转，直径3mm，长度 30cm，双动钳夹，带LUER锁头，便于清洗，包括：无棘齿手柄，插件外管 | 1 | 用于抓持组织和游离血管、神经、筋膜和钝性分离组织、抓持纱布等
9 | 抓钳，可旋转，直径3mm，长度30cm，重型，双动钳夹，带LUER锁头，便于清洗，包括：无棘齿手柄，插件外管 | 1 | 可拆卸抓钳，用于抓持组织和游离血管、神经、筋膜和钝性分离组织、抓持纱布等
10 | 抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 右弯， 尺寸3 mm， 长300mm，组成：手柄33121、外鞘带钳芯30310R | 1 | 可拆卸抓钳，用于凝血、分离组抓持组织和游离血管、神经、筋膜和钝性分离组织、抓持纱布等
11 | 抓钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 长， 尺寸3mm， 长300mm，组成：手柄、外鞘带钳芯 | 1 | 可拆卸抓钳，用于抓持组织和游离血管、神经、筋膜和钝性分离组织、抓持纱布等
12 | 器械箱大号 (尺寸约740*340*165mm)，带内衬K55*4 | 1 | 用于装载手术器械，利于清洗和消毒