## Sheet1
镇江市第四人民医院采购意向表
各供应商：我院近期拟采购以下设备，请有意向的单位根据公告要求及时相应
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 是否有配套耗材，如有注明具体耗材名称、中标代码等 | 申请科室 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 呼吸湿化治疗仪 | 1、湿度输出：符合YY0786-2010标准； 2、流量设置：10-60升/分（默认） 2-25升/分（小儿模式）； 3、病人界面：鼻塞导管及气管切开界面 |  | ICU | 9 | 2022.09
2 | 心功能无创检测分析仪 | 一、连续工作时间》12小时 二、多种监测模式 三、心功能参数实时分析显示功能 四、任意时间点波形特征和参数读取功能 五、同一界面中，显示模式多样化 六、心肌收缩力和心脏储备能力综合分析、诊断功能 七、胸阻抗信号、心电信号、心音信号组合显示功能、分析、诊断和趋势分析功能 八、心脏储备功能检测、分析报告 九、多种组合方式的检测报告打印功能，包括血流动力学指标报告、患者诊断分析报告、患者心功能状态综合评估报告 十、病人信息和检测结果的多方式查询及管理功能。血流动力学指标：1、基础参数：心率、血压、胸腔基础阻抗 2、负荷参数：总外周阻力、平均动脉压、主动脉顺应性 3、心脏储备功能参数：第一心音、第二心音、第一心音/第二心音、舒张期/收缩期 4、舒张功能参数：O/C、A/C、A波幅度、O波幅度 5、作功参数：心脏每博做功量、心脏每分钟做功量、博功指数、心功指数 6、泵功能参数：每博输出量、每分钟输出量、心博指数、心脏指数、射血分数、最大射血速率、左室有效泵力、左室有效泵力指数 7、射血前期、射血期、收缩时间比、左室功能指数、电机械收缩时间、心脏收缩功能指数、收缩指数指数。 |  | ICU | 30 | 2022.09
3 | 电动手术床 | 可以根据手术需要调整体位 |  | 手术室 | 9.9 | 2022.09
4 | 足膝形态成像观察仪 | 足底成像分析（扁平足、高弓足、拇内外翻等），足踝分析（足踝力线、内翻、外翻程度），和下肢分析（X-型腿、O-型腿，内收、外展程度，矢量、屈曲度）。 |  | 儿童保健科 | 16 | 2022.09
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排 部门：设备科 联系人：王琪17705286680