## Sheet1
镇江市第四人民医院采购意向表
各供应商：我院近期拟采购以下设备，请有意向的单位根据公告要求及时相应
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 是否有配套耗材，如有注明具体耗材名称、中标代码等 | 申请科室 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | CO2激光 | 适用于皮肤科，配套吸烟器 |  | 皮肤科 | 5 | 2022.11
2 | 立式超低温冰箱（-80℃） | 1、最低制冷温度-86℃ 2、报警和温度记录 3、容量700L以上，带支架 |  | 中心实验室 | 5 | 2022.11
3 | 台式微量高速冷冻离心机 | 1、两台机器共配角转子2个，规格：1.5ml*24，离心力≥于25000g；水平转子1个，规格：1.5ml*24，离心力≥15000g 2、支持预冷 |  | 中心实验室 | 5（2台） | 2022.11
4 | 台式冷冻离心机 | 1、离心容量≥300 ml； 2、最大离心力≥20000g； 3、水平转子适配15和50ml离心管，角转子适配1.5/2ml EP管；4、支持预冷 |  | 中心实验室 | 7 | 2022.11
5 | 干式转印系统 | 1、凝胶干式转印，转印时间＜15 min/blot 2、可转印分子量＞300 kDa |  | 中心实验室 | 6.5 | 2022.11
6 | 小型蒸汽灭菌器 | 1、有效容积不小于17L； 2、灭菌时间在30-40分钟左右，能满足一般器械的消毒,具有5个灭菌程序； 3、实际最大真空度：-0.92Bar,有独立的净水箱和废水箱，有过热保护系统和压力保护系统，有原装灭菌盒，打印接口。 4、装载：5千克器械，1.8千克织物； |  | 手术室 | 9.8 | 2022.11
7 | DSA软件升级 | 现有机器型号为GE Optima CL322i |  | 心内科 | 8 | 2022.11
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排 部门：设备科 联系人：王琪17705286680