## Sheet1
镇江市第四人民医院采购意向表
各供应商：我院近期拟采购以下设备，请有意向的单位根据公告要求及时相应
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 是否有配套耗材，如有注明具体耗材名称、中标代码等 | 申请科室 | 采购预算（万元） | 预计采购时间 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注
1 | 吊塔 | 1、电气分离； 2、空气、氧气、负压终端配置齐全 |  |  | 9（3套） | 2022.12
2 | 血气机 | 1、操作简便，支持单片测试； 2、检测速度快，检测结果精确 |  |  | 9 | 2022.12
3 | 医用降温毯 | 1、双通道； 2、冰毯、冰帽等配件配置齐全 |  |  | 12（4套） | 2022.12
4 | 高流量湿化氧疗系统 | 1、湿度输出：符合YY0786-2010标准； 2、流量设置：10-60升/分（默认） 2-25升/分（小儿模式）； 3、病人界面：鼻塞导管及气管切开界面 |  |  | 11.6（2套） | 2022.12
5 | 无创呼吸机 | 1、通气模式：CPAP模式、S模式、S/T模式、T模式、IVAPS模式。 2、压力范围：不小于30cm H2O。 3、呼吸频率：5～50HZ. |  |  | 12（2台） | 2022.12
6 | 有创呼吸机 | 1、操作简便、精密耐用。 2、具有SIMV、VCV、PCV等多种通气模式，满足重症科室使用需求。 3、其中3台需配备原厂空压机 |  |  | 86（4台） | 2022.12
7 | 新生儿无创呼吸机 | 1、具备双水平模式。 2、最大Pinsp（吸气压力）不小于20cm H2O。 |  |  | 10 | 2022.12
8 | 新生儿有创呼吸机 | 用于危重症新生儿的抢救与治疗 |  |  | 45 | 2022.12
9 | 全自动连续血滤系统 | 1、适用于重症病人床边血滤 |  |  | 35 | 2022.12
10 | 新生儿辐射抢救保暖台 | 1、精密耐用、适用于新生儿救治 |  |  | 1.5 | 2022.12
本次公开的采购意向是本单位采购的初步安排 部门：设备科 联系人：王琪17705286680